广东煜翔项目管理有限公司

公开招标文件

采购项目名称：东莞迪科二期配电房变配电设备采购项目

采购项目编号：GDYX-CGZB2023-03

采购人：东莞市石碣镇涌口股份经济联合社

采购代理机构：广东煜翔项目管理有限公司

2023年02月

目     录

第一部分  投标邀请	4

投标邀请函	5

第二部分  供应商须知	7

一、说明	8

1．资金来源	8

2．定义	8

3．供应商资格要求	8

4．合格的货物和服务	8

5．踏勘现场	8

6．联合体投标	9

7．投标费用	9

二、招标文件	9

8．招标文件的组成	9

9．招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	10

10．投标文件的语言及度量衡单位	10

11．投标文件的组成	10

12．投标文件格式	10

13．投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

14．投标文件电子文档	11

15．投标报价说明	11

16．投标货币	11

17．投标有效期	11

18．投标保证金	12

四、投标文件的提交	12

19．投标截止时间	12

20．投标文件的接收	13

21．投标文件的补充、修改与撤回	13

五、开标与评标及定标	13

22．开标	13

23．评标委员会与评标方法	13

24．投标文件的评审	15

七、中标和合同	19

25．中标供应商的确定	19

26．串通投标	19

27．发布中标结果	19

28．合同的签订	19

29．履约保证金（如需）	20

八、询问、质疑、投诉	20

30．询问	20

31．质疑	20

32．投诉	22

九、其他	22

33．废标	22

34．招标代理服务费	22

35．适用法律	22

36．招标文件解释权	22

第三部分  用户需求书	23

第四部分  合同文本	37

第五部分  投标文件格式	44

一、价格文件	46

（一）开标一览表（报价总表）	46

（二）报价明细表	47

二、商务文件	48

（一）投标函	48

（二）资格证明文件	50

1.资格声明函	50

2.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	51

3.营业执照	52

4.特殊资格要求证明文件	53

5.法定代表人身份证明书	54

6.授权委托书	55

（三）业绩表	56

（四）合同条款偏离表	57

（五）其他证明	58

三、技术文件	59

（一）投标响应与用户需求书差异一览表	59

（二）投标技术方案	60

1.投标技术方案	60

（三）重要评分条款（标记▲）响应表	61

（四）实质性条款（标记★）投标响应表	62

（五）投入本项目服务人员情况表	63

（六）投入货物配置一览表	64

（七）投标保证金提交情况	65

四、唱标信封	66

五、附件（以下格式由供应商根据自身需要选用）	67

## 第一部分  投标邀请

### 投标邀请函

广东煜翔项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市石碣镇涌口股份经济联合社（以下简称“采购人”）的委托，对本项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GDYX-CGZB2023-03

二、采购项目名称：东莞迪科二期配电房变配电设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：¥993,092.48

四、采购项目内容及需求：

| 包组号 | 说明 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东莞迪科二期配电房变配电设备采购项目 | 合同签订生效后107个日历天内完成并可交付验收（包括项目设备安装、调试、试运行、验收等工作）。 |

五、供应商资格要求

1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（以提供资格声明函为准，格式详见<投标文件格式>）

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.供应商未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1.时间：2023年02月28日至2023年03月06日，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：东莞市南城街道宏伟六路2号4栋307室。

3.方式：现场购买，提供供应商的营业执照（或者事业单位法人证书、或者社会团体登记证书、或者民办非企业登记证书、或者其他组织核准执业证件）复印件加盖公章。

4.售价：人民币200元。

七、公告期限（5个工作日）自2023年 02月28日至2023年03月06日止。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2023年03月20日（北京时间）14：30-15:00

2.投标截止及开标时间：2023年03月20日（北京时间）15:00

3.开标地点：东莞市南城街道宏伟六路2号4栋307室会议室。

4.采购代理机构只接受已办理报名及登记的供应商递交投标文件。届时请各供应商的法定代表人或其授权的代表携带有效身份证明签名报到。

九、本项目不收取投标保证金。

十、本项目不收取履约保证金。

十一、采购人及招标代理联系方式

1.采购人联系方式：

名称：东莞市石碣镇涌口股份经济联合社

地址：广东省东莞市石碣镇涌口村委会

联系人：刘先生

电话：0769-86632528

2.招标代理联系方式：

名称：广东煜翔项目管理有限公司

地址：东莞市南城街道宏伟六路2号4栋307室

联系人：李小姐

电话：0769-22883379

采购人名称：东莞市石碣镇涌口股份经济联合社

招标代理名称：广东煜翔项目管理有限公司

2023年02月27日

## 第二部分  供应商须知

### 一、说明

1．资金来源

自筹资金。

2．定义

2.1采购人：东莞市石碣镇涌口股份经济联合社。

2.2供应商：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。分公司或分支机构作为投标供应商参与本项目政府采购活动须由总公司出具授权书，授权书须写明授权投标及处理投标相关事宜的权限，总公司只能授权一个分公司或分支机构参加投标；由总公司投标的，则不接受该分公司或分支机构的投标；没有按上述要求进行投标的将被认定为投标无效。

2.3采购代理机构：广东煜翔项目管理有限公司。

2.4评标委员会：指依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次评审工作的临时性机构。

2.5联合体：两个或以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.6日期：指公历日。

2.7时间: 指北京时间。

3．供应商资格要求

见<投标邀请函>。

4．合格的货物和服务

4.1货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(1)投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

(2)除招标文件允许进口产品投标的情形外，供应商以进口产品参加本次政府采购活动的，按无效投标处理。

4.2服务是指供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其他服务。

4.3供应商应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

4.4验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，采购人按照中华人民共和国现行技术标准（含行业标准）或按招标文件以及合同规定的验收评定标准等组织验收。

5．踏勘现场

本项目不组织供应商集中踏勘现场。

6．联合体投标

本款仅适用于<投标邀请函>规定接受联合体投标的情形。

6.1以联合体形式参加政府采购活动的，获取招标文件时应提供所有联合体成员的营业执照（或事业单位法人证书、或其他商事主体登记证明）复印件盖公章。

6.2参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订《联合体共同投标协议书》并经各参与方共同盖章确认，明确牵头方和联合体其他成员方承担的工作和义务，并将《联合体共同投标协议书》连同投标文件一并提交。

6.3联合体各方在同一合同项下的政府采购活动中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

6.4以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.8评分标准若无特殊说明，联合体任一成员满足评分标准均可得分。

7．投标费用

采购代理机构、采购人不负责供应商准备投标文件和提交投标文件所发生的任何成本或费用。

### 二、招标文件

8．招标文件的组成

8.1招标文件包括：

8.1.1 投标邀请函；

8.1.2 供应商须知；

8.1.3 用户需求书；

8.1.4 合同文本；

8.1.5 投标文件格式。

8.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致废标，或被认定为无效投标。

9．招标文件的澄清或修改

9.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。同时在相关管理部门指定的采购信息发布媒体上发布变更、更正公告，供应商应及时查看，并于收到该公告信息后的24小时内以书面形式给予确认。

9.2招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 三、投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.2 除非招标文件在技术规格中另有规定，供应商在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1 供应商编写的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

11.2投标文件的构成应符合法律、法规及招标文件的要求。

12．投标文件格式

供应商提交的投标文件应当按照招标文件中的<投标文件格式>进行编制。（表格可以按同样格式扩展）

13．投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

13.1供应商的价格文件、商务文件、技术文件可合编为一册，也可根据自身需要分册编制。供应商应提交投标文件正本1份、副本5份、唱标信封1份、投标文件电子文档1份。

13.2投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件格式要求签字或盖公章的地方应由法定代表人或授权代表签字或盖公章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每份投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件若正本与副本不符，以正本为准。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须盖投标人公章。

13.3供应商同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别编制投标文件，分别密封递交。

13.4投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字才有效。

13.5供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

13.6法定代表人或授权代表的私章与签字具有同等的法律效力。

13.7对存在有效期的证明文件必须在有效期内,提供过期(以“开标当日”为计算时点)的证明文件视为无效资料。

13.8投标文件的密封和标记

13.8.1供应商应将纸质投标文件正本和所有的副本置于一个包装内并密封，然后再将唱标信封和投标文件电子文档置于另一个包装内并密封。同时在密封包装上盖供应商公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

13.8.2在密封包装外层应标明以下内容：

(1)采购编号：

(2)项目名称：

(3)投标包号：

(4)供应商名称:

(5)     年  月  日    时     分开标，此时间以前不得开封。

13.8.3不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

14．投标文件电子文档

14.1供应商在提交纸质投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档（由光盘或U盘储存）。

14.2供应商提交的纸质投标文件内容应与电子文档内容一致。当不一致时，评标委员会将按不利于供应商的原则处理，由此产生的一切责任均由供应商承担。

15．投标报价说明

15.1本次招标，供应商必须就所有内容进行投标报价，如有缺项、漏项，视为已包含在投标报价中。

15.2投标报价应包含完成本次招标所有采购内容的费用，包含各种税费、为实现产品功能或服务要求所必备的辅材费用、售后服务费用及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

15.3本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

15.4投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

15.5投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件按无效投标处理。

16．投标货币

人民币。

17．投标有效期

17.1 投标有效期：90天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.2为保证有充分时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期，上述要求和答复都应以书面形式提交。

18．投标保证金

18.1供应商应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。投标保证金金额见<投标邀请函>。

18.2供应商同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别提交投标保证金。

18.3自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。（不计利息）

18.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（二）中标供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

（三）将采购合同转包的。

18.5提交投标保证金截止时间与投标截止时间一致。

18.6供应商应采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式提交，且提交人与投标供应商名称必须一致。供应商可以选择下列任何一种方式提交投标保证金。

（一）采用银行转账、电汇方式汇入采购代理机构银行账户

①以单笔汇入金额为准；

②汇入金额应与本项目的投标保证金金额一致。

③投标保证金账户信息：

账户名称：广东煜翔项目管理有限公司

银行账号：769910360310919

开户银行名称：招商银行东莞分行营业部

（供应商在转账或电汇时需写明采购编号，否则将影响投标保证金的退款进度）

（二）向采购代理机构当面提交《政府采购投标担保函》原件，无需密封

①投标保证金可以以金融机构或专业担保机构出具的担保函的形式交纳；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额应与本项目的投标保证金金额一致；

18.7未按照招标文件的规定提交投标保证金的，投标无效。

### 四、投标文件的提交

19．投标截止时间

19.1供应商应在投标邀请函中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请函中规定的地点。

19.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20．投标文件的接收

在投标截止时间后送达的，或者传真、电传的，或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

21．投标文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2除评标委员会要求的情形外，在投标截止时间后，供应商不得补充、修改或撤回其投标文件。

### 五、开标与评标及定标

22．开标

22.1采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

22.2按招标文件规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给供应商。

22.3 开标程序

22.3.1 开标会由采购代理机构主持。投标人的法定代表人或其授权的代表务必携带有效身份证明在投标截止时间前递交投标文件并签名报到。

22.3.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。

22.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣读的其他内容。

22.3.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

22.3.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23．评标委员会与评标方法

23.1评标委员会。

23.1.1本次招标依法组建评标委员会。

23.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

23.1.4评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

23.1.5评标委员会成员存在下列利害关系之一的，受到邀请应主动提出回避：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

23.1.6评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

23.2评标原则和评标方法

23.2.1评标原则:评标工作应参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，按照客观、公正、审慎的原则进行。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2.2评标方法：本项目采用综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

23.2.3货物项目中，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

(1)一个项目包内只有一种产品的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按投标报价由低到高顺序确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2)一个项目包内有多种产品的，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

23.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24．投标文件的评审

24.1 投标文件初步评审。

24.1.1资格性检查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.1.3资格性检查和符合性检查过程中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)投标报价超过采购预算（或最高限价）；

(2)供应商不满足招标文件中规定的资格要求；

(3)投标文件未按照招标文件规定要求制作、签署、盖章；

(4)投标有效期及服务期（或完工期）不符合要求；

(5)不满足招标文件用户需求中带“★”要求；

(6)主要内容不满足招标文件用户需求中要求，重要指标有重大偏离或保留；

(7)投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的；

(8)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标条款的；

(9)供应商不按招标文件要求提交投标保证金；

24.2 投标文件的澄清。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.6投标文件的比较与评价。

评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务、技术和价格评审，综合比较与评价。

24.6.1商务评审:评标委员会根据采购文件确定的评分标准对供应商的投标文件进行商务评估并汇总商务分。

24.6.2技术评审:评标委员会根据采购文件确定的评分标准对供应商的投标文件进行技术评估并汇总技术分。

24.6.3价格评审:采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

24.6.4评分标准

（1）价格分值（满分30分）

报价得分＝（Y/X）×30

X：进入价格评分的某投标人的评标价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且价格最低的评标价）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）商务技术分值（满分70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100。 |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 2 | 项目业绩 | 9分 | 供应商自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过的电力变压器改造或安装类项目业绩，每提供一个得3分，最高得9分。 注：提供合同（或销售合同）复印件加盖公章。 |
| 3 | 人员配置 | 8分 | 根据供应商拟投入本项目的人员进行评审： - 拟投入本项目的项目负责人（仅1人），具有建设主管部门颁发的二级或以上注册建造师（专业为电力工程类或机电工程类）的，得2分，本项最高得2分。 - 拟投入本项目的技术人员（项目负责人除外），具有国家行政主管部门颁发的特种作业操作证（高压类）或电工进网作业许可证（高压类）的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 - 注：以上人员不重复计分，需提供相关证书复印件以及距开标时间（不含当月）近半年内任意三个月由社会保障部门出具的在投标单位连续缴纳社会保险的有效凭证的复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 服务便利性 | 3分 | 投标人承诺能在2小时内到达采购人指定地点响应的得3分；2～4小时内到达采购人指定地点响应售后服务的得2分；4小时及以上到达采购人指定地点响应售后服务的得1分；无承诺不得分。（须提供承诺函加盖投标人公章） |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 5 | 总体实施方案 | 12分 | 根据投标人所投产品供货方案、运输方案、验收方案等进行综合评比： 优：供货方案、运输方案、验收方案等合理性强，可行性高的，得12分； 良：供货方案、运输方案、验收方案等合理性较强，可行性较高的，得7分； 中：供货方案、运输方案、验收方案等合理性一般，可行性低的得3分。 差：没有提供不得分。 |
| 6 | 安全管理方案 | 10.0分 | 根据投标人所提供安全管理方案进行评审： 优：安全措施到位、安全设施齐全，制度完善，文明措施建立实施的，得10分； 良：安全措施、安全设施有缺漏，制度基本完善、文明措施建立实施的，得6分； 中：安全措施不到位、安全设施不齐全，制度不完善的，文明措施没有建立实施的，得 2分； 差：未提供相应方案不得分。 |
| 7 | 企业管理规章制度 | 10.0分 | 根据投标人提供的内部管理规章制度情况进行综合评分： 优：企业管理规章制度科学、健全、规范、完善的，得10分； 良：企业管理规章制度可行、基本健全、基本规范、基本完善的，得6分； 中：企业管理规章制度一般的，不健全、不规范、不完善的得2分； 差：未提供对应内容不得分。 |
| 8 | 安全文明及应急处理方案 | 10.0分 | 根据投标人的安全管理体系与措施、突发事故响应及抢修等方案进行综合评审： 优：方案完整合理、可行性强，得10分； 良：方案较完整合理、可行性较强得6分； 中：方案完整、可行性一般，得2分； 差： 未提供方案不得分。 |
| 9 | 质量保证措施 | 8分 | 根据投标人是否能根据本项目要求提供详细的服务质量方案保证目标及分期目标，并提供具体可行、详细的保证措施等进行综合评审。 优：质量保证措施方案科学完整，可行性强，得8分； 良：质量保证措施方案较为完整，可行性较强，得5分； 中：质量保证措施方案基本完整，可行性一般，得2分； 差：没有提供不得分。 |

24.7推荐中标候选人

评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐3名中标候选人，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 七、中标和合同

25．中标供应商的确定

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

26．串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27．发布中标结果

27.1采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在相关行政管理部门指定的采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

27.2中标公告期限为1个工作日。

27.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标供应商均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.4中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

28．合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

28.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

29．履约保证金（如需）

29.1 中标供应商领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金金额为中标价的5%,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标供应商应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

29.2 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

29.2.1 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和合同的要求。履约保函应在合同有效期满后28天内继续有效。

29.2.2	政府采购信用担保：投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据东莞市财政局文件《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，各投标人可结合项目实际情况，与担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。

29.2.3	采用保证金（银行转账、电汇）方式：中标供应商必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

29.3 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标供应商向招标人提交退回履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件、合同、项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往招标人办理履约保证金退还手续。

29.4发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

29.4.1.中标供应商将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其履约保证金；

29.4.2.中标供应商在履行合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益，招标人可依法没收其履约保证金。

### 八、询问、质疑、投诉

30．询问

供应商对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31．质疑

31.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

31.1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在收到采购文件之日起7个工作日内提出书面质疑。

31.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出书面质疑。

31.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出书面质疑。

31.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

31.3接收质疑函的方式及其他信息

1）接收质疑函的方式：向采购人或采购代理机构当面递交

2）联系部门：广东煜翔项目管理有限公司

3）联系电话：0769-22883379

4）地址：东莞市南城街道宏伟六路2号4栋307室

31.4供应商提出的书面质疑应满足下列规定：

31.4.1已依法获取采购文件。

31.4.2质疑函所述内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，提交的质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据（提供信息来源或有效证据）；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

31.4.3供应商可以委托代理人进行质疑（代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书）。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

31.4.4供应商提交质疑函的同时应当提供营业执照（或者事业单位法人证书、或者社会团体登记证书、或者民办非企业登记证书、或者其他组织核准执业证件）、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并加盖单位公章。

31.5以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.6供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节提出的再次质疑采购代理机构不予受理。

32．投诉

供应商对采购代理机构或采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关行政管理部门投诉。

### 九、其他

33．废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

33.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

33.4因重大变故，采购任务取消的。

34．招标代理服务费

代理服务费由中标、成交供应商向采购代理机构支付，按国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定计算收取代理费，以中标（成交）通知书中确定的中标（成交）总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为柒仟元整。

35．适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

36．招标文件解释权

本招标文件解释权属采购代理机构。

## 第三部分  用户需求书

用户需求书

第一部分 商务部分

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期 | 合同签订生效后107个日历天内完成并可交付验收（包括项目设备安装、调试、试运行、验收等工作）。 |
|  | 地点 | 采购人指定的地点。 |
|  | 付款方法和条件 | - 合同生效后，其项目费按中标价分三期支付。 - 第一期在合同生效后采购人支付项目合同总额的30%作为预付款； - 第二期在中标供应商将全部货物送到采购人指定地点安装完毕后，采购人在收到中标供应商提供的发票后15个工作日内办理支付手续，通过银行转账的方式支付项目合同总额的40%作为进度款； - 第三期在项目验收合格通电，确认无误并移交后，采购人在收到中标供应商提供的发票后15个工作日内办理支付手续，通过银行转账的方式支付至合同总额的100%； |
|  | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 |
|  | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
|  | 验收要求 | 1.在项目验收时将全部货物有关的产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。 2.采购人有权要求采购的货物在中标供应商交付使用后邀请具备有资质的第三方检测机构对中标供应商所提供的货物进行检测，由此所产生的一切费用由中标供应商负责。如出现采购的货物经第三方检测机构出具不合格或与投标文件中的货物不符，采购人有权拒绝验收及索赔。 |
|  | 其他 | 报价内容及要求:1.报价应包含完成本项目及其所需的货物及所需附件的购置费、运输费、安装、保险费、各种税费、检测费、售后服务费（含质保期运行维护）及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 2.投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 3.合同总价为包干价，结算时不做调整。 4.本项目严禁转包，未经采购人同意不得分包。 |

第二部分 技术部分

一、项目概述

项目位于石碣西沙路48号的集体土地10877.71平方米，目前申请办理东莞市迪科液压动力机械高端制造二期项目供地手续，并在该用地上建设新厂房及宿舍，总建筑面积为33713.68平方米，占地面积为4357.68平方米，现拟进行东莞迪科二期配电房变配电设备采购项目。

- 二、验收方式及质保期、售后服务要求

- 验收应在采购人、中标供应商双方共同参加下进行，依据采购文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

- 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

- 中标供应商对货物提供1年的质保期。在质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标供应商负责①在接到通知后，中标供应商应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 中标供应商不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，采购人有权自行修复，费用由中标供应商支付。采购人、中标供应商双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，中标供应商应退回5%货款。

- 中标供应商应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

四、安装与调试

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。

六、包装、运输、保险

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑东莞地区的气候特点。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

- 货物在验收合格前的保险由中标供应商负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

六、其他

1、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

2、投标人应注意本采购文件中（含其附件）对产品的性能配置、技术参数、工艺、材料和设备的标准、参照的品牌或型号、技术要求所描述的特征或说明均只是概括性的，并无任何限制性，不能理解为所需要的全部货物及系统工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的设计、货物生产制造、安装、运营、维护、售后服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。采购需求中所有列出的相关货物技术要求、品牌或型号不是唯一指定，仅作参考，即投标人可就货物提出替代标准，只要投标人提供的货物满足采购人的功能要求、相当于(或优于)规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本采购文件要求的证明材料，则视为合格。项目评审时，由评标委员会负责对投标人提供的替代标准、品牌或型号的响应性进行审查。

七、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:砖砌电缆沟 2.沟截面净空尺寸:800*800mm | m | 9.6 |
| 2 | 刷涂绿色绝缘油漆 | 1.部位:配电房地面及墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:刷涂绿色绝缘油漆 | m2 | 248.94 |
| 3 | 基础 | 1.基础类型:变压器混凝土基础 2.含基础垫层模板 | m3 | 0.82 |
| 4 | 5mm花纹钢板 | 1.钢材品种、规格:5mm花纹钢板 | m2 | 6.26 |
| 5 | 10#槽钢基础 | 1.名称:10#槽钢基础 2.基础型钢制作、安装 槽钢 3.一般钢结构除锈、刷漆 | kg | 331.8 |
| 6 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:刚性难燃管 PVC20 3.配置形式:综合考虑 | m | 59.6 |
| 7 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:绝缘电线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 181.8 |
| 8 | 风扇 | 1.名称:排风机 2.型号:综合考虑 3.安装方式:墙上安装 | 台 | 5 |
|  | 进线电缆敷设安装 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-3X150mm2 | m | 100 |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZCYJV22-8.7/15kV-3*95mm² | m | 25 |
| 11 | 控制电缆 | 1.名称:高压控制电缆 2.规格:ZC-KVV22-6X2.5mm2 | m | 25 |
| 12 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV冷缩电缆终端头 2.规格:150-240mm² | 个 | 2 |
| 13 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV冷缩电缆终端头 2.规格:70-120mm² | 个 | 2 |
| 14 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZC-KVV22-6X2.5mm2 | 个 | 2 |
| 15 | 真空断路器 | 1.名称:户外真空断路器 2.容量(A):ZW32-10/12kV/630A | 台 | 1 |
| 16 | 互感器 | 1.名称:低压零序互感器 2.规格:800/5 | 台 | 1 |
| 17 | 高压隔离开关安装 | 1.名称:杆上变配电设备安装 隔离开关 2.型号:GW-10kV/630A 3.规格: 4.电压等级(kV):10KV | 台 | 1 |
| 18 | 高压避雷器安装 | 1.名称:杆上变配电设备安装 避雷器 2.型号:隔离开关高压避雷器HY5WS-17/50及护套 3.电压等级(kV):10KV | 台 | 1 |
| 19 | 短路故障显示器安装 | 1.名称:杆上变配电设备安装故障指示器 2.型号:架空短路故障指示器HR-1PD-F 3.电压等级(kV):10KV | 台 | 1 |
| 20 | 高压跳线安装 | 1、软母线引下线、跳线安装 2、跳线绝缘子安装； 3、电压等级：10KV 4、规格：JKLYJ/Q-240 | m | 30 |
| 21 | 电缆开边管 | 1.名称:电缆开边管 2.规格、压力等级:DN150 | m | 4.5 |
| 22 | 设备支架 | 1.名称:杆上设备、线路跳线、安装横担支撑架 2.GPDK-L-T208 3.避雷器托架、托架撑铁 、导线支撑担、开关承梁 、承梁撑铁、承梁联板 | kg | 101.36 |
| 23 | 抱箍 | 1.名称:抱箍 2.规格:φ290 3.含抱箍拉线装置 | 套 | 1 |
| 24 | 顶箍 | 1.名称:顶箍 2.规格:φ190 3.含抱箍拉线装置 | 套 | 1 |
| 25 | 铜芯塑料线 | 1.名称:铜芯塑料线 2.规格:BVV-25mm2 | m | 10 |
| 26 | 单芯绝缘导线 | 1.名称:单芯绝缘导线 2.规格:JKLYJ/Q-50 | m | 10 |
| 27 | 单芯绝缘导线 | 1.名称:单芯绝缘导线 2.规格:JKLYJ/Q-240 | m | 30 |
| 28 | 铜芯绝缘线 | 1.名称:铜芯绝缘线 2.规格:JKYJ-240 | m | 10 |
| 29 | 铜铝线耳 | 1.名称:铜铝线耳 2.规格:DTL-240 | 个 | 9 |
| 30 | 铜铝线耳 | 1.名称:铜铝线耳 2.规格:DTL-25 | 个 | 3 |
| 31 | 铜线耳 | 1.名称:铜线耳 2.规格:DT-240 | 个 | 6 |
| 32 | 铜线耳 | 1.名称:铜线耳 2.规格:DT-25 | 个 | 9 |
| 33 | 并沟线夹 | 1.名称:并沟线夹 2.规格:JB-4 | 个 | 6 |
| 34 | 胶装式瓷担 | 1.名称:胶装式瓷担 2.规格:S-210 | 组 | 6 |
| 35 | 针式瓷瓶 | 1.名称:针式瓷瓶 | 组 | 6 |
| 36 | 悬垂绝缘子串 | 1.名称:悬垂绝缘子串 | 套 | 3 |
| 37 | 单相PT | 1.名称:单相PT 2.规格:SPS | 只 | 1 |
| 38 | 带电接线环 | 1.名称:带电接线环 | 只 | 3 |
| 39 | 馈线自动化终端设备 | 1.名称:馈线自动化终端设备 2.类型:FDR-112 | 套 | 1 |
| 40 | 地网 | 1.名称:地网 2.安装形式:含镀锌扁钢接地、接地极等 | 组 | 1 |
|  | 高压部分 |  |  |  |
| 41 | 变压器 | 1.名称:SCB11-1600kVA变压器 2.容量（kV·A):SCB11-1600kVA 3.组合形式:成套设备 | 台 | 1 |
| 42 | 直流屏 | 1.名称:直流屏 2.20AH/220V 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 43 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进行柜 G01 2.规格:500×1015×1960 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 44 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 G02 2.规格:1000×982×1900 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 45 | 高压成套配电柜 | 1.名称:#1变压器出线柜 G02 2.规格:500×1015×1960 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
|  | 高压部分合计 |  |  |  |
|  | 低压部分 |  |  |  |
| 46 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P01 2.规格:600*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 47 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P02 2.规格:600*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 48 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压市发电转换柜 P03 2.规格:800*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 49 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P04 2.规格:600*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 50 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P05 2.规格:600*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 51 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P06 2.规格:600*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 52 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P07 2.规格:600*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 53 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜 P08 2.规格:800*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 54 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜 P09 2.规格:1000*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 55 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜 P010 2.规格:1000*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 56 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜 P011 2.规格:800*1000*2200 3.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 57 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:转角柜 2.组合形式:成套设备、含柜内元器件 | 台 | 1 |
| 58 | 槽形母线 | 1.名称:低压母线槽 2.规格:3200A/4P | m | 4.5 |
| 59 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线终端箱 2.容量(A):3200A/4P | 台 | 1 |
| 60 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线始端箱 2.容量(A):3200A/4P | 台 | 1 |
| 61 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:YJV-1X300mm2 | m | 136.9 |
| 62 | 控制电缆 | 1.名称:低压控制电缆 2.规格:ZR-KVV-4X1.5mm2 | m | 44.16 |
| 63 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-1X300mm2 | 个 | 14 |
| 64 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:ZR-KVV-4X1.5mm2 | 个 | 2 |
|  | 防雷接地 |  |  |  |
| 65 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁钢 5*50 | m | 101.17 |
|  | 安健环及调试 |  |  |  |
| 66 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 2.容量(kV.A):1600kVA | 系统 | 1 |
| 67 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1 |
| 68 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 1 |
| 69 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV以下 | 段 | 1 |
| 70 | 避雷器 | 1.名称:母线、避雷器、电容器调试 避雷器调试 2.电压等级(kV):(kV以下) 10 | 组 | 1 |
| 71 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级(kV):(kV以下) 1 | 组 | 1 |
| 72 | 电缆试验 | 1.名称:电缆局放试验 2.电压等级(kV):10KV | 根 | 2 |
| 73 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |
| 74 | 挡鼠板 | 1.名称:挡鼠板 2.规格:1500mm*600mm | 个 | 1 |
| 75 | 绝缘工器具及工具箱 | 1.名称:绝缘工器具及工具箱 | 批 | 1 |
| 76 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.规格、型号:ABC/4KG | 具 | 8 |
| 77 | 消防沙桶 | 1.名称:消防沙桶 2.规格、型号:综合考虑 | 套 | 8 |
| 78 | 标志牌 | 1.名称:紧急出口 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边350×300mm;标准色:绿-C100 Y100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 79 | 标志牌 | 1.名称:灭火器 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边350×300mm;标准色:绿-C100 Y100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 80 | 标志牌 | 1.名称:禁止烟火 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:红-FM100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 81 | 标志牌 | 1.名称:禁止合闸 有人工作 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:红-FM100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 82 | 标志牌 | 1.名称:止步 高压危险 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:黄-Y100黑-Y100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 83 | 标志牌 | 1.名称:当心触电 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:黄-Y100黑-Y100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 84 | 标志牌 | 1.名称:当心坠落 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:黄-Y100黑-Y100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 85 | 标志牌 | 1.名称:当心碰头 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:黄-Y100黑-Y100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 86 | 标志牌 | 1.名称:禁止合闸 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:红-FM100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 87 | 标志牌 | 1.名称:不同电源 禁止合闸 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:红-FM100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 88 | 标志牌 | 1.名称:必须戴防护手套 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:蓝-C100黑-K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 89 | 标志牌 | 1.名称:必须穿防护鞋 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:蓝-C100黑-K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 90 | 标志牌 | 1.名称:注意通风 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:蓝-C100黑-K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 91 | 标志牌 | 1.名称:必须拔出插头 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.尺寸:外边300×240mm;标准色:蓝-C100黑-K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 92 | 标志牌 | 1.名称:未经供电部门许可,禁止操作 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:红-FM100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 93 | 标志牌 | 1.名称:在此工作 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边150×120mm;标准色:绿-C100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 94 | 标志牌 | 1.名称:该配电柜五防功能不完善,禁止操作 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边300×240mm;标准色:红-FM100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 95 | 标志牌 | 1.名称:该配电柜五防功能不完善 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.外边150×120mm;标准色:绿-C100 Y100 黑- K100;字体:黑体字 | 块 | 1 |
| 96 | 标志牌 | 1.名称:灭火设备 2.宜采用SMC板(厚度3mm)或铝合金板(厚度1mm),采用3M反光膜,保质期7年以上不变形,在3M反光膜上印制隐形南方电网标志,内容印制方法:印刷,保质期7年以上不褪色 3.350×300mm,标准色:红-FM100 Y100,字体:黑体字 | 块 | 1 |

## 第四部分  合同文本

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

合同文件

（合同编号：         ）

| 甲方（采购人）： |  |
| --- | --- |
| 乙方（中标供应商）： |  |
| 协议签订时间： | 202 年 月于东莞 |

合同样式

（仅供参考）

甲方：

乙方：“                     ”为中标供应商

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（项目编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                       为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

    - 合同项目

- 项目名称：                        ；

- 项目编号：                         。

    - 合同组成

- 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书等。

    - 货物名称、数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 价格

- 合同总价：（人民币）大写出                （¥        ）。

- 总价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费（含质保期运行维护）及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 本合同价为固定不变价。

    - 交货期及供货地点

- 乙方在接到甲方通知后    个日历日内完成所有供货、安装并验收合格。

- 供货地点：                      或甲方指定地点。

    - 包装、运输、保险

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑东莞地区的气候特点。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

- 货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

    - 安装与调试

- 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。

    - 付款

- 合同生效后，其项目费按中标价分三期支付。

- 第一期在合同生效后甲方支付项目合同总额的30%作为预付款；

- 第二期在乙方将全部货物送到甲方指定地点安装完毕后，甲方在收到乙方提供的发票后15个工作日内办理支付手续，通过银行转账的方式支付项目合同总额的40%作为进度款；

- 第三期在项目验收合格通电，确认无误并移交后，甲方在收到乙方提供的发票后15个工作日内办理支付手续，通过银行转账的方式支付至合同总额的100%；

    - 其它约定

- 严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。如甲方发现乙方转包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

- 乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

- 乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

    - 验收方式及质保期、售后服务要求

- 验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据采购文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

- 甲方按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

- 乙方对货物提供1年的质保期。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知1小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回5%货款。

- 乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

    - 税和关税

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

- 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

    - 违约责任

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价    %的违约金。

- 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价    %的违约金。

- 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

- 甲方逾期付款，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。

    - 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

    - 不可抗力

- 甲乙双方如果任何一方因不可抗拒力的力量如地震、风暴、洪水、火灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关的禁止、劳资纠纷或其他双方无法控制、不可预见的事件，而无法履行本合同规定的义务时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 如果发生了不可抗力的事件，任何一方均不对另一方因不能履约或延误履约而遭受的任何损害，成本增加或损失负责。遇到不可抗力事件的一方应采取适当的措施以减少或消除不可抗力事件的影响，并在最短时间内努力重新履行因不可抗力事件而受影响的义务。通过协商，双方应根据不可抗力对合同履行的影响程度，决定是否修改或终止本合同。

    - 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至     年    月    日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

- 本合同一式     份，其中甲方     份、乙方     份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起5个工作日内递交）。

    - 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同合计       页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

| 甲方（盖章）： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表人(签字)： | 乙方代表人(签字)： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |

- 备注：

- 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和乙方的投标文件中的相应内容。

- 合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

- 此仅为合同书样本，中标供应商需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

## 第五部分  投标文件格式

评分标准索引表

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  |
| 1 |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| ... |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 技术评审 |  |  |  |
| 1 |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| ... |  |  | 详见投标文件第（）页 |

### 一、价格文件

（一）开标一览表（报价总表）

| 包号 | 项目名称 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞迪科二期配电房变配电设备采购项目 |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

（二）报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以分项报价为准并修正总价。

2、总价应等于“开标一览表”中的投标总价。

供应商名称（盖公章）：

日期：

### 二、商务文件

（一）投标函

致：广东煜翔项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （采购项目名称）      （采购编号：　　）招标文件的全部内容。本单位：      （供应商名称）     作为供应商正式委托　　　     　（授权代表全名，职务）代表本单位进行有关本项目投标的一切事宜。

本单位在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本单位完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本单位同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

在此提交的投标文件，正本     份、副本    份、唱标信封     份和投标文件电子文档     份。

本单位已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部采购内容的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。

3、本单位明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同, 则贵方将不予退还投标保证金。

4、本单位同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据、信息或资料。

5、本单位如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成用户需求书及采购合同规定的全部内容。

6、本单位是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵方的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

7、本单位投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关费用，并保证采购人在中国使用本单位提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本单位承担。

8、本单位对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

9、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：                        联系电话：

供应商名称（盖公章）：

日期：

（二）资格证明文件

1.资格声明函

致：广东煜翔项目管理有限公司

本单位参加    （采购项目名称）       （采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

一、本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加本采购项目采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

二、本单位清楚明白：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、本单位清楚明白：除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特此声明！

注：1.本声明函不得更改，否则按无效投标处理；
     2.本声明函若有虚假情况或与事实不符的，按无效投标处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：

2.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东煜翔项目管理有限公司

本公司参加    （采购项目名称）       （采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（盖公章）：

日期：

3.营业执照

（或事业单位法人证书、或其他商事主体登记证明）

供应商应提供相关证明复印件盖公章。

4.特殊资格要求证明文件

提供符合本项目特定资格要求的证明文件复印件盖公章

（若采购项目对供应商资格无特定要求，可删除本格式）

5.法定代表人身份证明书

致：广东煜翔项目管理有限公司

本证明书声明：注册于中华人民共和国的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的法定代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

6.授权委托书

致：广东煜翔项目管理有限公司

本授权书声明：在下面签字的            （法定代表人姓名）代表我单位委托在下面签字的          （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就   （采购项目名称）          （采购编号：          ）投标和合同的执行以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本授权书于开标当日生效。

授权代表身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

注：如法定代表人递交投标文件，可删除本格式。

（三）业绩表

| 序号 | 合同甲方的名称 | 合同名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

日期：

（四）合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件合同文本 | 投标文件响应合同情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人应对照合同文本，如实地说明对合同文本的响应情况。若有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明，如投标人偏离内容较多可另附页说明。若无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

（2）若投标人对“合同文本”全部响应的，也可以用文字总括性的说明。

供应商名称（盖公章）：

日      期：

（五）其他证明

供应商认为需要提供的其他证明

### 三、技术文件

（一）投标响应与用户需求书差异一览表

供应商应按照招标文件要求，如实地说明对招标文件用户需求书的响应情况。对响应有偏离的，则在本表中写明实际偏离的具体内容。

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人应对照用户需求书，如实地说明对用户需求书的响应情况。若有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明，如投标人偏离内容较多可另附页说明。若无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

（2）若投标人对“用户需求书”全部响应的，也可以用文字总括性的说明。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（二）投标技术方案

1.投标技术方案

供应商应按照用户需求书及评审要求提供详细的方案（内容自拟）。

（三）重要评分条款（标记▲）响应表

| 序号 | 招标文件重要评分条款 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |

注：

（1）供应商应逐条对照招标文件重要评分条款，如实地说明投标响应情况。

（2）若有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

（3）若该重要评分条款规定提交相关证明材料的，供应商应当提供，并附于本格式后。未按要求提供或提供不符合要求的证明材料，视为不满足，按评分标准进行扣分处理。

（4）若招标文件未设定重要评分条款的，可删除本格式。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（四）实质性条款（标记★）投标响应表

| 序号 | 招标文件实质性条款 | 投标文件响应内容 | 是否偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  | 详见投标文件第（）页 |

注：

（1）供应商应逐条对照招标文件实质性条款，如实地说明投标响应情况。不满足的按无效投标处理。

（2）若该实质性条款规定提交相关证明材料的，供应商应当提供，并附于本格式后。未按要求提供或提供不符合要求的证明材料，视为不满足，按无效投标处理。

（3）若招标文件未设定实质性条款的，可删除本格式。

供应商名称（盖公章）：

日期：

（五）投入本项目服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 资格或职称证书 | 发证部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：

（六）投入货物配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

日期：

（七）投标保证金提交情况

（适用转账方式）

致：广东煜翔项目管理有限公司

本公司已按    （项目名称）        （采购编号：            ）招标文件的要求以银行转账方式汇入指定帐户（帐户名称： 广东煜翔项目管理有限公司 ，帐号: 769910360310919,开户银行：招商银行东莞分行营业部）。

投标单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：       年       月       日

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：¥                      元）

汇款帐户名称：

帐    号：

开户银行：

本公司谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本公司保证承担赔偿等一切法律责任。

后附：投标保证金进帐单

供应商名称（盖公章）：

日期：

### 四、唱标信封

（1）开标一览表

（2）<投标保证金提交情况>及投标保证金汇入凭证复印件盖公章、或投标保函复印件盖公章

注：唱标信封应与投标文件电子文档一起密封。

### 五、附件（以下格式由供应商根据自身需要选用）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对某一项目包进行质疑，质疑函中应列明具体项目包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

联合体共同投标协议书

致：东莞市石碣镇涌口股份经济联合社

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的投标响应。经协商一致，就本项目的投标响应和合同实施阶段的有关事务订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订采购合同。其中（…公司全称）   是联合体牵头方，（…公司全称）   是联合体其他成员方。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.联合体内部各自按下列分工负责项目工作：

（甲公司全称）承担本项目        （填写分工内容）

（乙公司全称）承担本项目        （填写分工内容）

（…公司全称）承担本项目        （填写分工内容）

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　  　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其他联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书一式   份，随投标文件装订    份，联合体成员各    份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日